  附件3    药物非临床研究质量管理规范检查标准（评分表）

检查项目
检查方法
分值
备注

组织机构和工作人员（总项目数：31）  总260分

1.组织管理体系
查组织结构图和查有关人员



  1.1机构负责人




  1.2质量保证部门负责人




  1.3工作人员
数量与结构



  1.4管理制度
检查书面材料



2.工作人员




   2.1具备相应的学历，经过专业培训，具备完成所承担的研究工作需要的知识结构、工作经验和业务能力；
查工作人员履历(学历、培训情况、工作经历)



  2.2熟悉GLP的基本内容，严格履行各自职责；
抽查，考核，现场考核



  2.3熟练掌握并严格执行与所承担工作有关的标准操作规程；
抽查，考核SOP，

现场考核



  2.4着装符合所从事工作的性质，遵守个人卫生和健康规定, 确保供试品、对照品和实验系统不受污染；
工作服的着装要求、清洁措施



2.5定期体检, 患有影响研究结果可靠性的疾病者, 不得参加研究工作.
查体检制度、体检记录



3.研究机构负责人：




3.1具备医学或药学或相关专业本科以上学历及相应的业务素质和工作能力；
查机构负责人履历表及工作业绩



3.2组织管理能力；
查业务能力和运行状态



3.3建立了反映工作人员学历、专业培训及专业工作经历的档案材料；
查档案资料



3.4确保有足够数量的合格人员, 职责明确；
查各试验室人员配置



3.5制定有主计划表，掌握各项研究工作的进展；
查主计划表,询问



3.6在每项研究工作开始前, 聘任专题负责人；
查任命书



3.7如存在更换专题负责人的情况，有更换的原因和时间的记录；
查更换记录（没换过打Y）



3.8及时处理质量保证部门的报告, 详细记录采取的措施；
查记录



3.9与协作或委托单位签订书面协议或合同书。
询问，必要时查书面资料



4.质量保证部门（QAU）：




4.1 QAU独立开展工作；
询问



4.2 QAU人员的数量（专职人员不少于5%）与规模相适应；
查质保部门人员表



4.3保存主计划表、实验方案副本；
查质保部门记录



4.4有审核实验方案、实验记录和总结报告的记录；
查质保部门记录



4.5有对研究项目的监督审查的计划、检查的内容、存在的问题、采取的措施等的详细记录, 并在记录上签名；
查质保部门记录



4.6有定期检查动物饲养设施、实验仪器和档案管理的记录；
查质保部门记录



4.7及时向机构负责人和专题负责人报告检查发现的问题, 提出解决问题的建议, 并写出检查报告；
查质保部门记录



4.8参与标准操作规程的制定，保存标准操作规程的副本。
查质保部门记录



5.专题负责人：




5.1具备医学或药学或相关专业本科以上学历及相应的业务素质和工作能力；
查个人履历、



5.2制定实验方案，提出修订或补充相应的标准操作规程的建议，分析研究结果，撰写总结报告；
查书面记录



5.3严格执行实验方案的规定，若有修改，应经QA确认和本机构负责人批准；
查书面记录



5.4掌握研究工作的进展；检查各种实验记录，确保其及时、直接、准确和清楚；
查询



5.5详细记录实验中出现的意外情况和采取的补救措施；
查原始记录



实验设施与管理（共23项）    总250分

6. 动物实验设施与管理




 6.1实验设施的周边环境（有害化学品、花粉、噪音、粉尘、排污、绿化面积、居民区）；
查现场



 6.2各类设施布局情况（人、物流合理），防止交叉污染措施；
查现场及布局图



 6.3各种实验设施保持清洁卫生；
查现场



    6.4双路供电系统（或备用电源）
查现场



    6.5 动物饲养设施设计合理、配置适当，能根据需要调控温度、湿度、空气洁净度、通风和照明等环境条件：
查现场及布局图；环境条件参数



  6.6不同种属动物或不同实验系统的饲养和管理设施；
查现场及材料



  6.7动物的检疫和患病动物的隔离治疗设施；
查现场及材料



  6.8收集和处置试验废弃物的设施；
查现场及材料



  6.9清洗消毒设施；
查现场及材料



  6.10供试品和对照品含有挥发性、放射性和生物危害性等物质时，应设置相应的饲养和管理设施。
查现场及材料



7.饲料、垫料、笼具及其它动物用品的存放设施：




  7.1具备；
查现场及材料



  7.2各类设施的配置应合理，防止与实验系统相互污染；
查现场及材料



  7.3易腐败变质的动物用品的保管措施。
查现场及材料



8.供试品和对照品的处置设施：




  8.1接收和贮藏供试品和对照品的设施；
查现场



  8.2供试品和对照品的配制和配制物的贮存设施。
查现场



9. 功能实验室（根据申报试验项目）




  9.1临床检验实验室
查现场



  9.2解剖、病理实验室
查现场



  9.3安全性药理实验室
查现场



  9.4细胞、微生物实验室




  9.5毒代实验室




  9.6专门实验室（放射、生物污染样品等）




10. 实验资料保管设施:




  10.1文字资料的保管设施
查现场



  10.2各类标本的保管设施
查现场



仪器设备、实验材料与管理（共20项）  总170分


11.仪器设备与管理




  11.1仪器设备配备合理（与研究工作相适应）；
（依据试验项目考核表1-9）



  11.2放置地点合理；
查现场



  11.3专人负责保管；
查现场



  11.4定期进行检查、清洁保养、测试和校正；
查现场及仪器使用、维护、校正记录



  11.5仪器设备的性能稳定可靠；
查现场及仪器使用、维护、校正及故障修理记录



    11.6需要进行计量认定的仪器，提       供计量认定证明。
查相应记录



    11.7 仪器档案
查主要仪器档案



12.实验用供试品和对照品的管理




  12.1专人保管；
查现场



  12.2接收、登记和分发记录；
查记录



  12.3批号、稳定性、含量或浓度、纯度和其它化学特征记录正确。




  12.4贮存保管条件适当
查现场



    12.5 贮存的容器贴有标签, 标示明确（品名或缩写名、代号，批号，有效期和贮存条件）；
查现场



  12.6分发过程中避免污染或变质的措施；
查现场



  12.7分发时应贴有准确的标签和完整的记录（标签,批号及分发、归还的日期和重量）；
查现场和记录





  12.8供试品或对照品与介质混合时,混合的均匀性、混合物中供试品或对照品的浓度和稳定性的测定。混合物标签标示正确（失效期亦应载明）。
查现场和记录



13.实验室的试剂和溶液
查现场和记录



  13.1贴有标签, 标明品名、浓度、贮存条件、配制日期及有效期等。




  13.2试验中不得使用变质或过期的试剂和溶液。




14.动物的饲养、管理和使用




 14.1实验动物选用、饲养和管理应符合要求(附件二)
查现场和记录



 14.2动物饲养室内使用的清洁剂、消毒剂及杀虫剂符合要求，并有详细记录（不影响实验结果, 记录其名称、浓度、使用方法及使用的时间等）
查现场和记录



 14.3对动物的饲料和饮水定期检验, 确保其符合营养标准以及影响实验结果的污染因素低于规定的限度；
查相关资料



标准操作规程（共20项）       总100分

15.标准操作规程的制定




  15.1 SOP的制定、编辑和管理规范




  15.2供试品和对照品的接收、标识、保存、处理、配制、领用及取样分析；
查SOP



  15.3实验室和动物实验室的准备和环境因素的调控；
查SOP



  15.4实验设施和仪器设备的维护、保养、校正、使用和管理；
查SOP



  15.5计算机系统的管理；
查SOP



  15.6实验动物的运输、检疫、编号及饲养管理；
查SOP



  15.7实验动物的观察记录及实验操作；
查SOP



    15.8各种实验样品的采集、各种指标的检查和测定等操作技术；
查SOP



  15.9濒死或死亡动物的检查处理；
查SOP



  15.10动物的尸检以及组织病理学检查；
查SOP



  15.11实验标本的采集和编号；
查SOP



  15.12实验数据的统计处理；
查SOP



  15.13工作人员的健康检查制度；
查SOP



  15.14质量保证的SOP




16. 标准操作规程的管理、执行情况：




  16.1经质量保证部门签字确认；
查SOP



  16.2经机构负责人批准；
查SOP



  16.3失效的标准操作规程除一份存档之外均及时销毁；
查档案



  16.4标准操作规程的分发、销毁记录；
查SOP



  16.5标准操作规程的存放应方便使用；




  16.6标准操作规程的重大改动，经质量保证部门确认，机构负责人书面批准。
查SOP修改记录



研究工作的实施（共56项）        总170分

17.专题名称与代号




 17.1每项研究均有统一的专题名称或代号，并在有关资料及实验记录中统一使用该名称或代号。
查原始记录



 17.2实验中所采集的各种标本均标明专题名称或其代号、动物编号和收集日期。
查原始记录及现场



18.试验方案的审查：




  18.1有专题负责人的签名或盖章；
查原始记录



  18.2经质量保证部门审查签名；
询问



  18.3经机构负责人批准;
查原始记录



  18.4接受他人委托的研究, 实验方案经委托单位审查认可。
查原始记录



19.实验方案的内容：




 19.1研究专题的名称或代号及研究目的；
查试验方案



 19.2非临床研究机构和委托单位的名称、地址及通讯联络方式；
查试验方案



 19.3专题负责人和参加实验的工作人员姓名；
查试验方案



 19.4供试品和对照品的名称、缩写名、代号、批号、有关理化性质及生物学特性；
查试验方案



 19.5实验系统及选择理由；
查试验方案



 19.6实验动物的种、系、数量、年龄、性别、体重范围、来源和等级；
查试验方案



 19.7实验动物的识别方法；
查试验方案



 19.8实验动物饲养管理的环境条件；
查试验方案



 19.9饲料名称或代号；
查试验方案



 19.10实验用的溶媒、乳化剂及其它介质；
查试验方案



 19.11供试品和对照品的给药途径、方法、剂量、频率和用药期限及选择的理由；
查试验方案



 19.12所用毒性研究指导原则的文件名称；
查试验方案



 19.13各种指标的检测频率和方法；
查试验方案



 19.14数据统计处理方法；
查试验方案



 19.15实验资料的保存地点。
查试验方案



20.研究过程中实验方案的修改




 20.1经质量保证部门审查；
查试验方案修改记录



 20.2经机构负责人批准；
查试验方案修改记录



    20.3变更的内容、理由及日期。
查试验方案修改记录



21.实验操作与记录:




 21.1参加实验的工作人员，执行相应的标准操作规程；
查现场操作和QA检查记录



 21.2参加实验的工作人员，执行相应的实验方案；
查原始记录



  21.3研究过程中任何偏离标准操作规程的操作经专题负责人批准，并有记录；
查SOP



 21.4发现异常现象时及时记录并向专题负责人报告。
查原始记录



 21.5记录及时、直接、准确、清楚并不易消除；
查原始记录



 21.6注明记录日期, 记录者签名；
查原始记录



 21.7数据修改符合要求（保持原记录清楚可认, 注明修改理由及日期, 修改者签名）。
查原始记录



22.动物出现与供试品无关的异常反应的处理：




 22.1立即隔离；
查原始记录



 22.2立即报告专题负责人；




 22.3需要用药物治疗时，应该经专题负责人批准；
查原始记录



 22.4详细记录治疗的理由、检查情况、药物处方、治疗日期和结果等；
查原始记录



 22.5治疗措施不干扰研究结果的可靠性。
查原始记录



23.研究工作总结报告




 23.2专题负责人签名或盖章；
查原始记录和总结报告副本



   23.3质量保证部门负责人审查并签署意见；
查原始记录和总结报告副本



 23.4机构负责人批准。
查原始记录和总结报告副本



24.总结报告内容：




24.1研究专题的名称或代号及研究目的；
查总结报告副本



24.2非临床研究机构和委托单位的名称和地址；
查总结报告副本



24.3 研究起止日期；
查总结报告副本



24.4供试品和对照品的名称、缩写名、代号、 批号、稳定性、含量、浓度、纯度、组分及其它特性；
查总结报告副本



24.5实验动物的种、系、数量、年龄、性别、体重范围、来源、动物合格证号及发证单位、接收日期和饲养条件；
查总结报告副本



24.6供试品和对照品的给药途径、剂量、方法、频率和给药期限；
查总结报告副本



24.7供试品和对照品的剂量设计依据；
查总结报告副本



24.8影响研究可靠性和造成研究工作偏离实验方案的异常情况；
查总结报告副本



24.9各种指标检测的频率和方法；
查总结报告副本



24.10专题负责人和所有参加工作的人员姓名和承担的工作；
查总结报告副本



24.11分析数据所用的统计方法；
查总结报告副本



24.12实验结果和结论；
查总结报告副本



24.13原始资料和标本的贮存处。
查资料



24.14 QAU质量保证声明




25.总结报告经机构负责人签字后，需要修改或补充时是否符合要求：




 25.1注明修改或补充的内容、理由和日期； 
查总结报告副本



 25.2经专题负责人认可；
查总结报告副本



 25.3经质量保证部门负责人审查和机构负责人批准。
查总结报告副本



资料档案（共14项）         总50分

26.归档材料完整




 26.1实验方案（如有修改，同时保存修改前的方案）
查资料档案



 26.2标本
查资料档案



 26.3原始资料（包括电子记录）
查资料档案



 26.4有关文字记录
查资料档案



 26.5总结报告的原件
查资料档案



 26.6与实验有关的各种书面文件
查资料档案



 26.7质量保证部门的检查报告   
查资料档案



 26.8取消或终止实验的原因说明
查资料档案



27.档案管理是否符合要求




 27.1资料档案室有专人负责，并按标准操作规程的要求进行管理；
查资料档案



 27.2实验方案保存至药品上市后五年以上；
查资料档案



 27.3实验标本保存至药品上市后五年以上；
查资料档案



 27.4实验原始资料保存至药品上市后五年以上；
查资料档案



 27.5总结报告及其它相关资料保存至药品上市后五年以上；
查资料档案



 27.6质量容易变化的湿标本, 如组织器官、电镜标本、血液涂片及生殖毒性试验标本等的保存期, 应以能够进行质量评价为时限。
查标本保存情况



附加项（2项，50分）

    计算机管理系统（局域网）




    研究数据电子采集系统




否决项（1项）

  存在有意欺瞒、干扰检查及其它严重违规行为等









         动物实验设施环境条件指标（静态）参考表
项         目
指                             标


小鼠、大鼠、豚鼠、地鼠
犬、猴、兔、猫、猪


亚屏障环境
屏障环境
普通环境
亚屏障环境

温度 ，℃
20～26
18～28

日温差 ，℃≤
3
5

相对湿度，％
40～70

换气次数，次／h
10-15
自然通风加

机械送排风
15～20

 

气流速度， m／s
0.1～0.2

压强梯度，Pa
20
——
20

空气洁净度，级
100000
10000
——
100000

落下菌数个／皿≤*
10
3
30
3

氨浓度，mg／m3≤**
14

噪声，dB≤
60

照度，1x
150～300

昼夜明暗交替时间，h
12／12   或  10／14

注：*直径9cm培养皿（血琼脂培养基）敞开放置30分钟，置37℃温箱培养48小时。

    **表中氨浓度指标为动态指标。
  对实验动物饲养管理要求

1.用于药物非临床安全性评价研究的实验动物，应来自具有国家统一核发的实验动物生产许可证的单位，并具有该单位出具的实验动物质量合格证。
2.药物非临床安全性评价研究中使用的实验大鼠、小鼠应符合无特定病原体（即SPF）动物的标准，豚鼠应符合清洁级动物的标准。以上动物的供应者应同时提供动物种群的近期健康及病原微生物检测结果。
3.对从外部新接收的实验动物，应进行隔离检疫，经确认合格后方可使用。
4.在研究中对实验动物进行处置、观察，须进行一段时期的饲养时，应对每只动物给予清楚的标记，标记方法包括体染、耳标、耳孔等。
5.不同种的动物不应饲养于同一饲养室内；同种但用于不同研究的实验动物一般也不应饲养于同一室内。当必须饲养于同一饲养室内时，应有适当的分隔及标记措施。
6.动物饲养盒、笼、架以及其它动物用品应定期清洁消毒。

7.垫料材质应对实验无影响。应经常更换垫料，保持动物盒、笼内清洁、干燥。
药品安全性评价试验项目考核表-1

（多次给药毒性试验----啮齿类）

考核项目
考核结果（Y/N）
备注

人员要求



    专业人员数

注明人数：

     专业和GLP培训



设备设施   



    动物饲养室面积

注明面积：     m2
注明级别：

    灭菌设施



    笼具



    饲料、饮水



    工作衣



    传递窗



    样品配制与贮存区域



    动物解剖室



    标本制作室



    生化检测室



试验仪器及设备



    血球计数仪



    血清生化分析仪



    血液凝固测定仪



    尿分析仪



    电解质分析仪



    离心机



    动物用、样品用电子天平



    生物显微镜



    切片机       



    标本脱水机



    冰箱



综合评定意见（及改进建议）



药品安全性评价试验项目考核表-2

（多次给药毒性试验----非啮齿类）

指标
考核结果（Y/N）
备注

人员要求



    专业人员数和能力

人数：

    专业和GLP培训情况



设备设施   



    动物饲养室面积



             亚屏障



            开放系统



    样品配制与贮存区域



试验仪器及设备



   血球计数仪 



   血清生化分析仪 



   血液凝固测定仪 



   检眼镜



   尿分析仪



   心电图机 



   离心机 



   动物用、样品用电子天平



   生物显微镜



   冰箱



   切片机



   标本脱水机



综合评定意见（及改进建议）



药品安全性评价试验项目考核表-3

（生殖毒性试验）

考核指标
考核结果（Y/N）
备注

人员要求



    专业人员数



     GLP培训情况



设备设施    



    动物饲养室面积



              屏障



            亚屏障



    解剖室



    标本制作室



    样品配置与贮存区域



试验仪器及设备



    实体显微镜和/或放大镜



    行为学习记忆检测装置

（做3段须配备）

综合评定意见（及改进建议）



药品安全性评价试验项目考核表-4

（遗传毒性试验）

考核指标
考核结果（Y/N）
备注

人员要求



    专业人员数



     GLP培训情况



设备设施    



    动物饲养室面积



          屏障系统



        亚屏障系统



    细胞实验室



    微核实验室



    Ames实验室



    样品配置与贮存区域



试验仪器及设备



    净化工作台



    二氧化碳培养箱



    倒置显微镜



    生物显微镜



    低温冰箱（-80℃）



    液氮罐



    细胞离心机



    37℃培养箱



    可调温烤箱



    恒温水浴箱



    消毒、灭菌设备



综合评定意见（及改进建议）



药品安全性评价试验项目考核表-5

（致癌试验）

考核指标
考核结果（Y/N）
备注

人员要求



    专业人员数



    GLP培训情况



设备设施    



    动物饲养室面积



          屏障系统



    样品配置与贮存区域



    药物与饲料混合设施（(）



试验仪器及设备



    血球计数仪



    血清生化分析仪



    血液凝固测定仪



    离心机



    电子天平（动物、样品用）



    生物显微镜



    冰箱



    切片机



    标本脱水机  



综合评定意见（及改进建议）



药品安全性评价试验项目考核表-6

（安全性药理试验）

考核指标
考核结果（Y/N）
备注

人员要求



    专业人员数



     GLP培训



设备设施  



    动物饲养室面积



        亚屏障系统



          开放系统



    样品配置与贮存区域



试验仪器及设备



    生理记录仪



    其它相应仪器设备



综合评定意见（及改进建议）



药品安全性评价试验项目考核表-7

（依赖性试验）

考核指标
考核结果（Y/N）
备注

人员要求



    专业人员数



     GLP培训情况



设备设施    



    动物饲养室面积



      啮齿类
    屏障系统




  亚屏障系统



    非啮齿类
  亚屏障系统




    开放系统



    样品配置与贮存区域



试验仪器及设备



    相应仪器设备



综合评定意见（及改进建议）



药品安全性评价试验项目考核表-8

（毒代试验）

考核指标
考核结果（Y/N）
备注

人员要求



    专业人员数



     GLP培训情况



设备设施 



    动物饲养室面积



     啮齿类
屏障系统




亚屏障系统



   非啮齿类
亚屏障系统




开放系统



    样品配置与贮存区域



试验仪器及设备



    HPLC



    其他相应仪器



综合评定意见（及改进建议）



药物安全性评价试验项目考核表-9

（放射性或生物危害性药物毒性试验）

考核指标
考核结果（Y/N）
备注

人员要求



    专业人员数



     GLP培训



设备设施    



    专用动物饲养室面积



       啮齿类
屏障系统




亚屏障系统



     非啮齿类
亚屏障系统




开放系统



    专用实验室



    供试品配制与贮存区域



    废弃物专用处理条件



试验仪器及设备



    液闪仪   



    其他相应仪器



综合评定意见（及改进建议）






注：Y 表示肯定；N 表示否定；数字表示分值。








1
2

